
水浴恒温振荡器和气浴恒温振荡器主要区别

比较参数水浴恒温振荡器气浴恒温振荡器

温控范围室温-100℃室温-50℃

控温方式微电脑PID控制微电脑PID控制

控温精度≤0.5℃≤0.5℃

样品达到设定温度所需时间短较长

加热功率1500W300W

定时范围0-120min或常开0-120min或常开

调速范围启动-300转/分启动-300转/分

工作室万能弹簧夹具尺寸420×340×190mm420×360×190mm

外形尺寸700×550×490mm700×500×490mm


